	[image: image1.jpg]AM{O Web des1gn





	S.C. ANJO WEB DESIGN S.R.L.

J40/4720/08.04.2009

CUI 25419951

Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325



Ruletă cu voce sintetică, în limba engleză
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.
Descriere generală şi mod de utilizare

Ţineţi ruleta cu partea înclinată către stânga sus şi cu clema pentru prindere la curea în partea opusă dumneavoastră.

Pe faţa carcasei se află cinci butoane, două mai mari pe rândul de sus şi trei mai mici pe rândul de jos.

Atunci când ruleta electronică este oprită, apăsaţi pe oricare dintre acestea pentru a o porni. Dacă banda ruletei nu este complet trasă înăuntru când o porniţi, veţi auzi un mesaj de avertizare.

Butonul din stânga rândului de sus vă spune distanţa totală stocată în memorie. Dacă îl apăsaţi de două ori în timp de două secunde, înregistrarea va fi ştearsă din memorie.

Butonul din dreapta de pe rândul de sus se foloseşte pentru a comuta ruleta pe diferite unităţi de lungime: picioare, inci, milimetri, centimetri şi metri. Butonul realizează şi conversia între aceste unităţi.

Butonul din stânga jos stochează valoarea curentă a măsurătorii în memorie. Puteţi stoca o distanţă maximă de 999 metri.

Butonul din mijloc de pe rândul de jos readuce ruleta la 0. Puteţi face acest lucru cu banda extinsă pentru a compara dimensiuni. Se pot face şi măsurători de distanţe negative dacă cea de-a doua măsurătoare are o valoare mai mică decât prima.

Butonul din dreapta jos adaugă lăţimea carcasei ruletei la măsurătoare. În mod normal, distanţa anunţată de vocea aparatului reprezintă lungimea benzii care a fost scoasă, însă uneori e mai convenabil să măsuraţi de la marginea din spate a carcasei (de exemplu, când măsuraţi lăţimea interiorului cadruluiui unei uşi). O a doua apăsare pe acest buton scade lăţimea carcasei din valoarea măsurată, readucând sistemul la modul normal de funcţionare.

Dacă banda este retrasă integral în carcasă, ruleta se va închide singură în 10 secunde. Dacă banda este scoasă parţial din carcasă, ruleta se va închide automat în 30 de secunde. În ambele cazuri, veţi fi anunţat printr-un mesaj vocal cu 5 secunde înainte de închidere. La închidere, măsurătoarea curentă, nestocată în memorie, se va pierde, însă înregistrările salvate în memorie se vor păstra.

Banda iese printr-o fantă de la partea din stânga jos a carcasei. Pentru a scoate banda, trageţi de ea către stânga.

În partea stângă sus a carcasei se află o faţă înclinată. Aceasta este, de fapt, un buton pe a cărui parte de jos veţi apăsa pentru a retrage banda în carcasă.

Important: Folosiţi mâna liberă pentru a controla viteza cu care se retrage banda în carcasă. Dacă este lăsată liberă s-ar putea retrage prea repede şi v-aţi putea răni.

Pe marginea de jos a carcasei veţi simţi o adâncitură aflată cam în dreapta liniei mediane, mergând din faţă către spate.  Partea dreaptă a bazei poate fi deschisă cu unghia folosind această adâncitură. Capacul poate fi deschis complet până când este aliniat cu baza ruletei. Pe acest capac veţi simţi un vârf ascuţit de metal care poate fi folosit ca pivot dacă aveţi nevoie ca banda să descrie un arc de cerc. Din motive ce ţin de măsurătoare, vârful metalic este situat la aceeaşi distanţă de partea din spate a carcasei la care se află prima gaură a benzii de capătul eo. Astfel, dacă puneţi un creion cu vârful în prima gaură şi îl folosiţi ca să desenaţi un cerc sau un arc de cerc, raza va fi distanţa măsurată, redată vocal de ruletă, incluzând dimensiunea carcasei. Exemplu: pentru a desena un cerc cu raza de un metru, scoateţi banda până când aparatul spune "one metre including case".

Batteria
Compartimentul de baterie este situat pe spatele carcasei. Pentru a scoate capacul compartimentului de baterie, ţineţi ruleta cu capacul în sus şi cu faţa înclinată în partea opusă dumneavoastră. Ţineţi carcasa în mână astfel încât degetele mari să fie deasupra zonei plate mai apropiate de dumneavoastră decât clema pentru prindere la curea. Veţi simţi suprafaţa compartimentului de baterie. Cu degetele mari cât mai apropiate de marginea acestei zone ridicate, apăsaţi în jos pentru a desface clemele şi trageţi capacul către dumneavoastră. Pentru a monta din nou capacul, împingeţi-l înapoi până auziţi un ţăcănit.
Important: garanţia nu include bateriile.
Specificaţii tehnice
Lungimea benzii: 5 metri / 16 picioare.
Lungimea maximă care poate fi stocată în memorie: 999 metri.

Acurateţe: 1 mm / a 16a parte dintr-un inci
Rezoluţie: 1 mm / a 16a parte dintr-un inci
Baterie: 1 x PP3 9v Alkaline
Garanţie

Perioada de garanţie a produsului este de 12 luni de la data cumpărării.

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător (în concordanţă cu instrucţiunile de folosire) şi este valabilă numai însoţită de factura de cumparare şi certificatul de garanţie, ambele în original.
Garanţia nu include bateriile.

Produsul nu conţine componente pentru care se poate face service. În cazul defectării produsului în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi înlocuit gratuit de către SC ANJO WEB DESIGN SRL. 

Garanţia este anulată în cazul în care defectarea produsului survine ca urmare a utilizării incorecte a acestuia de către client (lovire, zgâriere, expunere la temperaturi extreme, păstrare în condiţii necorespunzătoare, utilizare în alte moduri decât cele prevăzute în manualul de utilizare, utilizarea unor baterii necorespunzătoare).

În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la sediul SC ANJO WEB DESIGN cu produsul, certificatul de garanţie şi factura de cumpărare. În cazul în care clientul nu domiciliază în Bucureşti, va anunţa telefonic SC ANJO WEB DESIGN SRL la numărul de telefon prevăzut în prezentul contract şi va trimite către SC ANJO WEB DESIGN SRL produsul, însoţit de certificatul de garanţie şi factura de cumpărare, printr-un curier rapid (Fan Courier, Cargus, DHL etc – exclus Poşta Română). Taxele de transport vor fi achitate de SC ANJO WEB DESIGN la primirea coletului.

Garanţia furnizată nu afectează drepturile consumatorului garantate prin legislaţia aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992).
Contact SC Anjo Web Design SRL
Adresă: Şoseaua Mihai Bravu, Numărul 6, Bloc P23-P24, Sc A, Etaj 4, Apartament 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325
E-mail: comenzi@anjo.ro
Telefon: 0 7 2 2 9 2 5 0 2 3, 0 7 5 5 1 6 7 8 1 0
[image: image1.jpg]

