	[image: image1.jpg]AM{O Web des1gn





	S.C. ANJO WEB DESIGN S.R.L.

J40/4720/08.04.2009

CUI 25419951

Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325



Termometru de interior şi exterior cu voce în limba engleză
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.

Descriere generală
Termometrul are formă dreptunghiulară şi este prevăzut cu două ecrane digitale pe partea din faţă. Ţinând termometrul cu ecranele în sus, imediat sub cele două ecrane veţi observa difuzorul şi un buton rotund, mic, care activează funcţia de voce.

Zona de sub difuzor şi butonul de voce este acoperită cu un capac glisant, pe care îl puteţi trage către dumneavoastră pentru a avea acces la comenzile aparatului. Sub capacul glisant se află două rânduri de butoane cu următoarele funcţii (de la stânga la dreapta):
Pe primul rand: buton de volum (rotund, mic, marcat VOLUME); buton glisant de activare/dezactivare a raportării temperaturii la ore fixe (marcat HR REPORT); buton de potrivire a orei (rotund, mic, marcat HR SET), buton de potrivire a minutelor (rotund, mic, marcat MIN SET); buton de minim/maxim zilnic (rotund,mic, marcat DAILY MIN/MAX).

Pe al doilea rând: buton pentru modul e afişare (rotund, marcat MODE); buton glisant pentru trecere din Celsius în Fahrenheit şi invers (marcat C F); buton de activare/dezactivare a alarmei (rotund, mic, marcat ALM ON/OFF); buton de resetare a memoriei aparatului (rotund, mic, marcat CLEAR), buton de minim/maxim manual (rotund, mic, marcat MANUAL MIX/MAX).
Pe partea din spate, către capătul îndepărtat de dumneavoastră, termometrul este prevăzut cu o gaură mică, rotundă, folosită pentru a-l agăţa pe perete. Deasupra acestei găuri se află compartimentul de baterie, care poate fi recunoscut uşor după liniile şi săgeata în relief de pe capac. Dacă doriţi să deschideţi compartimentul de baterie, împingeţi capacul către marginea aparatului, în direcţia indicată de săgeată.

Caracteristici

Voce în limba engleză - temperatura din încăpere şi cea din exterior sunt redate cu voce umană
Citirea temperaturii ca ton de alarmă - vă permite să auziţi temperatura la o oră prestabilită, folosind termometrul ca pe un ceas deşteptător
Citirea automată a temperaturii la ore fixe - temperatura este citită automat la ore fixe, între orele 7 şi 21

Alarmă pentru temperaturi extreme - termometrul vă anunţă când temperatura depăşeşte 38 de grade Celsius sau scade sub 0 grade Celsius.

Minim şi maxim zilnic - vă permite să aflaţi temperaturile minime şi maxime înregistrate în ziua respectivă

Minim şi maxim dintr-o perioadă - vă permite să aflaţi temperaturile minime şi maxime dintr-o anumită perioadă

Volum ajustabil - puteţi regla sau închide sunetul

Celsius şi Fahrenheit - puteţi alege unităţile de măsură pentru temperatură

Instalarea bateriilor

Termometrul funcţionează cu două baterii A A A, de preferinţă alcaline. Pentru a pune bateriile în aparat, urmaţi paşii de mai jos:
1. Împingeţi capacul compartimentului de baterie în direcţia indicată de săgeata plasată deasupra liniilor în relief aflate în partea de sus a carcasei, pe spatele aparatului.

2. Puneţi cele două baterii A A A noi cu polul negativ (partea plată) pe arc. Dacă bateriile au fost introduse corect, termometrul ţiuie de 4 ori.
3. Închideţi capacul compartimentului de baterie.

4. Vă recomandăm să scoateţi bateriile dacă nu veţi folosi termometrul pentru o perioadă lungă de timp.

Important:

1. Dacă termometrul nu funcţionează după ce i-aţi pus bateriile, scoateţi bateriile şi introduceţi-le din nou, sau încercaţi cu alte baterii.

2. Dacă vocea începe să sune foarte încet sau distorsionat, sau cifrele de pe ecran pălesc, înlocuiţi bateriile.

3. Termometrul este livrat împreună cu 2 baterii A A A. Garanţia nu include bateriile.
Montarea termometrului şi a sondei

Termometrul este proiectat pentru a fi plasat pe masă sau pe perete. Sonda pentru temperatura din încăpere este integrată în aparat. Sonda pentru măsurarea temperaturii din exterior este legată de aparat printr-un cablu şi trebuie plasată în afara casei.
Pentru montarea termometrului, urmaţi paşii de mai jos.

1. Alegeţi locul în care va sta termometrul. Dacă vreţi să-l montaţi pe un perete, introduceţi întâi un şurub în perete şi apoi agăţaţi termometrul de el, folosind gaura de pe spatele aparatului.

2. Treceţi cablul sondei pe fereastră, plasându-l în afara casei.

3. Prindeţi sonda de peretele exterior cu ajutorul unui şurub.
Important - măsuri de precauţie:
1. Nu aşezaţi termometrul şi sonda în bătaia directă a soarelui, pentru a nu obţine rezultate eronate.
2. Nu ţineţi termometrul şi sonda în apropierea unor surse artificiale de căldură sau de aer rece (calorifer, sobă, aragaz, radiator, aparat de aer condiţionat).

3. Nu introduceţi termometrul în apă şi nu îl ţineţi în locuri în care s-ar putea uda.

Utilizarea termometrului
Ajustarea volumului - Trageţi capacul glisant care acoperă partea inferioară a termometrului pentru a avea acces la butoanele de reglaj. Apăsaţi pe butonul de volum (primul buton de pe primul rând) până când ajungeţi la volumul dorit. Aparatul are trei opţiuni de volum: încet (2 ţiuituri), mut (nici un sunet), tare (trei ţiuituri).
Utilizarea butonului Mod
Apăsând de mai multe ori pe butonul Mod (primul buton de pe al doilea rând), aparatul ciclează între  4 moduri de afişare pe ecranul LCD. La fiecare apăsare, aparatul va ţiui de un anumit număr de ori.

Un ţiuit - pe ecranul de sus va fi afişată temperatura din interior, iar pe cel de jos fa fi afişată ora. 

Important: La apăsarea butonului de voce, veţi auzi în continuare temperatura din interior şi din exterior, ora nu este niciodată anunţată vocal.

Două ţiuituri - pe ecranul de sus va fi afişată ora, iar pe cel de jos temperatura de afară

Trei ţiuituri -  pe ecranul de sus va fi afişată ora, iar pe cel de jos ora la care a fost programată alarma.

Patru ţiuituri - pe ecranul de sus va fi afişată temperatura din cameră, iar pe cel de jos temperatura de afară
Potrivirea orei
Important: Potrivirea orei necesită ajutorul unui văzător, deoarece orele nu sunt citite vocal.
1. Apăsaţi butonul Mod până auziţi un singur ţiuit şi pe ecranul de jos este afişată ora.
2. Apăsaţi butonul de potrivire a orei (pe primul rând, în dreapta butonului glisant) până ajungeţi la ora dorită. Pentru orele post-meridian, pe ecran este afişat PM.

3. Apăsaţi butonul de potrivire a minutelor (pe primul rând, următorul după cel pentru ore) până ajungeţi la minutul dorit.

4. Apăsaţi butonul Mod până când aparatul ţiuie de 4 ori, iar pe cele două ecrane se afişează temperatura din cameră şi de afară.

Citirea temperaturii

Pentru a asculta temperatura din cameră şi de afară, apăsaţi butonul de voce aflat pe faţa aparatului, în dreapta difuzorului.

Activarea şi dezactivarea citirii automate a temperaturii la ore fixe

Puteţi seta termometrul să anunţe temperatura din cameră şi de afară la fiecare oră fixă, între orele 7 şi 21. Pentru a activa această funcţie, împingeţi butonul glisant de pe primul rând de butoane către stânga. Pe ecran va apărea (((*))). Pentru a nu vă deranja când dormiţi, chiar dacă funcţia de citire automată este activă, termometrul nu va spune temperatura între orele 21 şi 7.
Pentru a dezactiva citirea automată, împingeţi butonul glisant către dreapta.
Folosirea alarmei pentru citirea temperaturii

Important: Potrivirea orei de alarmă necesită ajutorul unui văzător, deoarece orele nu sunt citite vocal.

Puteţi seta termometrul să citească temperatura la o anumită oră, pentru a-l folosi drept ceas deşteptător. Pentru a potrivi ora de alarmă, urmaţi paşii de mai jos:
1. Verificaţi că alarma este activă, apăsând butonul de activare/dezactivare a alarmei (pe al doilea rând, primul din dreapta butonului glisant). La apăsarea butonului de activare şi dezactivare a alarmei, veţi auzi o serie de ţiuituri:

Un ţiuit - alarmă dezactivată
Două ţiuituri - alarmă activată

2. Apăsaţi butonul Mod până auziţi trei ţiuituri şi pe ecranul de jos este afişată ora alarmei (se recunoaşte prin faptul că între ore şi minute este afişat AL).
3. Apăsaţi butonul de potrivire a orei (pe primul rând, în dreapta butonului glisant) până ajungeţi la ora dorită. Pentru orele post-meridian, pe ecran este afişat PM.

4. Apăsaţi butonul de potrivire a minutelor (pe primul rând, următorul după cel pentru ore) până ajungeţi la minutul dorit.

5. Apăsaţi butonul Mod până când aparatul ţiuie de 4 ori, iar pe cele două ecrane se afişează temperatura din cameră şi de afară.

6. Asiguraţi-vă că volumul nu este la 0. Dacă aparatul este la volum 0, temperatura nu va fi citită vocal. Când se ajunge la ora la care aţi programat alarma, termometrul va anunţa valoarea temperaturii de 5 ori. Pentru a opri alarma, apăsaţi pe butonul de activare/dezactivare a alarmei.
Anunţarea temperaturii minime şi maxime zilnice
Termometrul înregistrează minimele şi maximele termice din ziua curentă, precum şi ora înregistrării. Pentru a auzi temperaturile minime şi maxime din ziua în curs, urmaţi paşii de mai jos:
1. Apăsaţi butonul de mimim/maxim zilnic. Termometrul va citi temperatura maximă înregistrată în încăpere. Pe ecranul de sus va fi afişată valoarea temperaturii, iar pe cel de jos ora la care a fost înregistrată. Pe ambele ecrane va fi afişat DAILY MAX.

2. Apăsaţi din nou butonul de mimim/maxim zilnic. Termometrul va citi temperatura minimă înregistrată în încăpere. Pe ecranul de sus va fi afişată valoarea temperaturii, iar pe cel de jos ora la care a fost înregistrată. Pe ambele ecrane va fi afişat DAILY MIN.
3. Apăsaţi din nou butonul de mimim/maxim zilnic. Termometrul va citi temperatura maximă înregistrată în exterior. Pe ecranul de sus va fi afişată valoarea temperaturii, iar pe cel de jos ora la care a fost înregistrată. Pe ambele ecrane va fi afişat DAILY MAX.

4. Apăsaţi din nou butonul de mimim/maxim zilnic. Termometrul va citi temperatura minimă înregistrată în exterior. Pe ecranul de sus va fi afişată valoarea temperaturii, iar pe cel de jos ora la care a fost înregistrată. Pe ambele ecrane va fi afişat DAILY MIN.

5. Apăsaţi din nou butonul de mimim/maxim zilnic. Termometrul va ţiui şi va reveni la modul de afişare preexistent afişării maximelor şi minimelor.

6. În timpul afişării maximelor şi minimelor, dacă timp de un minut nu este apăsat nici un buton, termometrul va reveni automat la modul de afişare preexistent citirii temperaturilor extreme.

Anunţarea temperaturilor minime şi maxime dintr-o perioadă aleasă manual

Pentru a înregistra şi asculta minimele şi maximele termice dintr-o perioadă aleasă de dumneavoastră, urmaţi paşii de mai jos:
1. Apăsaţi butonul de ştergere a memoriei (pe al doilea rând, al doilea buton din dreapta) pentru a şterge înregistrările stocate de aparat. La apăsarea acestui buton, termometrul ţiuie de trei ori. Astfel, termometrul va înregistra minimele şi maximele termice începând din acest moment.

2. Apăsaţi butonul de minim/maxim manual pentru a asculta temperatura maximă şi minimă din interior înregistrată în memorie de la apăsarea butonului de ştergere a memoriei şi până în acel moment.
3. Apăsaţi din nou butonul de minim/maxim manual pentru a asculta temperatura maximă şi minimă din exterior înregistrată în memorie de la apăsarea butonului de ştergere a memoriei şi până în acel moment.
5. Apăsaţi din nou butonul de mimim/maxim manual. Termometrul va ţiui şi va reveni la modul de afişare preexistent afişării maximelor şi minimelor.

6. În timpul afişării maximelor şi minimelor, dacă timp de un minut nu este apăsat nici un buton, termometrul va reveni automat la modul de afişare preexistent citirii temperaturilor extreme.

Alarmă de atingere a temperaturilor foarte ridicate sau foarte scăzute

Când temperatura din încăpere sau de afară creşte peste 38 de grade Celsius sau scade sub 0 grade Celsius, aparatul va anunţa acest lucru citind temperatura de trei ori, iar pe ecran va apărea un punct care clipeşte, pentru temperaturi peste 38 de grade Celsius, respectiv un asterisc care clipeşte, pentru temperaturi sub 0 grade Celsius. Aceste simboluri vor rămâne pe ecran până când temperatura revine în limite normale.
Schimbarea unităţii de măsură din grade Celsius în grade Fahrenheit
Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii, folosiţi butonul glisant de pe al doilea rând de butoane. Împingeţi-l spre stânga pentru grade Celsius şi spre dreapta pentru grade Fahrenheit.
Garanţie

Perioada de garanţie a produsului este de 12 luni de la data cumpărării.

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător (în concordanţă cu instrucţiunile de folosire) şi este valabilă numai însoţită de factura de cumparare şi certificatul de garanţie, ambele în original.

Garanţia nu include bateriile.

Produsul nu conţine componente pentru care se poate face service. În cazul defectării produsului în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi înlocuit gratuit de către SC ANJO WEB DESIGN SRL. 

Garanţia este anulată în cazul în care defectarea produsului survine ca urmare a utilizării incorecte a acestuia de către client (lovire, zgâriere, expunere la temperaturi extreme, păstrare în condiţii necorespunzătoare, utilizare în alte moduri decât cele prevăzute în manualul de utilizare, utilizarea unor baterii necorespunzătoare).

În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la sediul SC ANJO WEB DESIGN cu produsul, certificatul de garanţie şi factura de cumpărare. În cazul în care clientul nu domiciliază în Bucureşti, va anunţa telefonic SC ANJO WEB DESIGN SRL la numărul de telefon prevăzut în prezentul contract şi va trimite către SC ANJO WEB DESIGN SRL produsul, însoţit de certificatul de garanţie şi factura de cumpărare, printr-un curier rapid (Fan Courier, Cargus, DHL etc - exclus Poşta Română). Taxele de transport vor fi achitate de SC ANJO WEB DESIGN la primirea coletului.

Garanţia furnizată nu afectează drepturile consumatorului garantate prin legislaţia aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992).

Contact SC Anjo Web Design SRL

Adresă: Şoseaua Mihai Bravu, Numărul 6, Bloc P23-P24, Sc A, Etaj 4, Apartament 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325

E-mail: comenzi@anjo.ro
Telefon: 0722925023, 0755167810
[image: image1.jpg]

